## 1- قائمة التفقد-مختبر الفحص
قائمة التفقد مختبرات الفحص ISO/IEC 17025: 2017 | [7 empty] | Checklist For Testing Laboratories ISO/IEC 17025:2017
المتطلبات والتعليقات: ملاحظة 1: تعليقات مختبرات الفحص: • ورقة 1: تعبئة المواصفة القياسية الدولية ISO/IEC 17025 يجب إضافة المعلومات أدناه؛ • اسم / رمز الوثيقة حيث تتم الإشارة إلى هذا المتطلب في العمود I-J . • رقم البند للفقرة من الوثيقة و رقم الصفحة للفقرة (إن أمكن) حيث تتم الإشارة إلى هذا المتطلب في العمود H-G. • ورقة 2: تحديد مجال الاعتماد. ملاحظة 2: رأي فريق التقييم: يجب على المقيم تقديم معلومات عن توافق مختبرات الفحص مع المتطلبات الواردة في العمود "A إلى F" خلال الدراسة المكتبية. | [7 empty] | Requirments & Comments: NOTE 1: For Testing Laboratories comments: • Sheet 1: Fill International Standard ISO/IEC 17025 Please add following information; • Document name/code where this clause is referenced in column I-J. • Paragraph number from document & Page number (if applicable) where this clause is referenced in column G-H. • Sheet 2: Determining the scope of accreditation. NOTE 2: For Assessor’s Comments: The Assessor must provide information on the Testing Laboratories with the requirements in column "A to F" during Document Review.
اسم المختبر/ Laboratory Name:
رقم الطلب/ Request No.
نوع الطلب/ Type of Request: |  | مبدئي / Pre- Assessment |  |  | منح / Initial |  | دوري / Surveillance |  |  | تجديد / Renewal | توسيع مجال / Scope Extension | تقليص مجال / Scope Reduction
فريق التقييم/ Assessemnt Team: | رئيس الفريق/ Team Leader:
مقيم إداري/ Management Assessor:
المقيم الفني/ Technical Assessor/s:
الخبير الفني/ Technical Expert/s:
ملاحظ/ Observer/s:
تاريخ الزيارة/ Date of Assessment:
يعبأ بواسطة فريق التقييم To Filled by Assessemnt Team | [5 empty] | يعبأ بواسطة المختبر To Filled by Laboratory |  |  | Standard ISO/IEC 17025:2017 المواصفة
رأي فريق التقييم Assessment Team opinion | [5 empty] | رقم البند للفقرة Claus No. of Paragraph & رقم الصفحة Page No. | اسم الوثيقة ورمزها (الكود) Document Name & Code |  | المتطلب |  | Requirement |  | Claus
رأي المقيم/ أشخاص تم مقابلتهم |  |  | N/A | C | NC
[9 empty] | المواصفة ISO/IEC 17025:2017 |  | Standard ISO/IEC 17025:2017 |  | -
[9 empty] | المتطلبات العامة |  | General requirements |  | 4
[9 empty] | الحيادية |  | Impartiality |  | 4.1
[9 empty] | هل يقوم المختبر بأنشطته بحيادية? وهل تمت هيكلة المختبر وإدارته بشكل يحمي الحيادية? |  | Does laboratory activities undertaken impartially? And Does structured and managed so as to safeguard impartiality? |  | 4.1.1
[9 empty] | هل تلتزم إدارة المختبر بالحيادية? |  | Does the laboratory management committed to impartiality? |  | 4.1.2
[9 empty] | هل يوجد ما يفيد بأن المختبر مسؤول عن حيادية أنشطته؟ وهل المختبر لا يسمح بالضغوط المالية أو التجارية أو أي ضغوط أخرى تؤثر على حياديته؟ |  | Does the laboratory responsible for the impartiality of its laboratory activities? And Does not allow commercial, financial or other pressures compromise impartiality? |  | 4.1.3
[9 empty] | هل يحدد المختبر بشكل مستمر المخاطر التي تؤثر على حياديته؟ وهل يتضمن ذلك المخاطر الناشئة عن ممارسته أنشطته، أو من علاقاته، أو علاقات أفراده (العاملين)؟ ومع ذلك فإنه ليس من الضرورة أن تشكل هذه العلاقات مخاطر على الحيادية. |  | Does the laboratory identify risks to its impartiality on an on-going basis? Does include those risks that arise from its activities, or from its relationships, or from the relationships of its personnel? However, such relationships do not necessarily present a laboratory with a risk to impartiality |  | 4.1.4
[9 empty] | إذا تم تحديد خطر على الحيادية؛ فهل يبين المختبر كيف سيتم إزالة هذا الخطر أو تقليله إلى الحد الأدنى؟ |  | If a risk to impartiality is identified, does the laboratory able to demonstrate how it eliminates or minimizes such risk? |  | 4.1.5
[9 empty] | السرية |  | Confidentiality |  | 4.2
[9 empty] | هل يوجد ما يفيد بأن المختبر مسؤولا من خلال ترتيبات قانونية ملزمة عن إدارة جميع المعلومات التي تم إنشاؤها أو الحصول عليها أثناء أداء المختبر لأنشطته? هل يقوم المختبر بإبلاغ العميل مسبقاً بالمعلومات التي ينوي إتاحتها للعموم؟ باستثناء المعلومات التي يتيحها العميل للعموم، أو عند الاتفاق بين المختبر والعميل (على سبيل المثال: بهدف الرد على الشكاوى)، وجميع المعلومات الأخرى تعتبر معلومات خاصة ويجب المحافظة عليها بسرية. |  | Does the laboratory responsible, through legally enforceable commitments, for the management of all information obtained or created during the performance of laboratory activities? Does The laboratory inform the customer in advance, of the information it intends to place in the public domain? Except for information that the customer makes publicly available, or when agreed between the laboratory and the customer (e.g. for the purpose of responding to complaints), all other information is considered proprietary information and shall be regarded as confidential |  | 4.2.1
[9 empty] | عندما يطلب من المختبر بواسطة القانون أو أن يكون المختبر مخولا من خلال ترتيبات تعاقدية تتيح له الإفصاح عن معلومات سرية هل يقوم المختبر إبلاغ العميل أو الشخص المعني بالمعلومات التي سيتم الإفصاح عنها؟ ما لم يحضر القانون ذلك. |  | When the laboratory is required by law or authorized by contractual arrangements to release confidential information, the customer or individual concerned, unless prohibited by law, does notified of the information provided? |  | 4.2.2
[9 empty] | هل تبقى المعلومات المتعلقة بالعميل والتي تم الحصول عليها من مصادر أخرى غير العميل (مثل مقدم شكوى أو جهات تنظيمية) سرية بين المختبر والعميل؟ وهل يبقى مصدر المعلومات سرياً لدى المختبر؟ وهل لا يتم مشاركته مع العميل إلا بموافقة مصدر المعلومة؟ |  | Does the Information about the customer obtained from sources other than the customer (e.g. complainant, regulators) confidential between the customer and the laboratory? Does The provider (source) of this information confidential to the laboratory? and Does not shared with the customer, unless agreed by the source? |  | 4.2.3
[9 empty] | هل الأفراد بما في ذلك أعضاء أي لجان، أو المقاولين، أو موظفي الجهات الخارجية، أو الأفراد الذين يعملون بالنيابة عن المختبر يحافظون على سرية جميع المعلومات التي يتم الحصول عليها أو نتجت أثناء أداء المختبر أنشطته؟ ما لم يكن ذلك مطلوبا بالقانون. |  | Does personnel, including any committee members, contractors, personnel of external bodies, or individuals acting on the laboratory's behalf, keep confidential all information obtained or created during the performance of laboratory activities, except as required by law? |  | 4.2.4
[9 empty] | المتطلبات الهيكلية |  | Structural requirements |  | 5
[9 empty] | هل المختبر كيانا قانونيا، أو جزءا محددا من كيان قانوني مسؤولاً قانونيا عن جميع أنشطة المختبر؟ |  | Does the laboratory a legal entity, or a defined part of a legal entity, that is legally responsible for its laboratory activities? |  | 5.1
[9 empty] | هل يحدد المختبر إدارة لها مسؤولية كلية عنه? |  | Does the laboratory identify management that has overall responsibility for the laboratory? |  | 5.2
[9 empty] | هل المختبر يحدد ويوثق مجال أنشطته التي تتوافق مع المواصفة ISO/IEC 17025? وهل المختبر يدعى التوافق مع المواصفة ISO/IEC 17025 لهذا المجال من أنشطته فقط والتي تستثني أنشطة المختبر المقدمة بشكل مستمر من جهات خارجية؟ |  | Does the laboratory define and document the range of laboratory activities for which it conforms with ISO/IEC 17025? Does the laboratory only claim conformity with ISO/IEC 17025 for this range of laboratory activities, which excludes externally provided laboratory activities on an ongoing basis? |  | 5.3
[9 empty] | هل يتم تنفيذ أنشطة المختبر بحيث تحقق متطلبات المواصفة ISO/IEC 17025، وعملاء المختبر، والسلطات التنظيمية، والجهات التي تمنح الاعتراف؟ وهل يتضمن جميع أنشطة المختبر المقدمة في جميع مرافقه الدائمة، والمواقع البعيدة عن مرافقه الدائمة، والمرافق المؤقتة، أو المرافق المتنقلة، أو مرافق العميل؟ |  | Does laboratory activities carried out in such a way as to meet the requirements of ISO/IEC 17025, the laboratory’s customers, regulatory authorities and organizations providing recognition? Does This include laboratory activities performed in all its permanent facilities, at sites away from its permanent facilities, in associated temporary or mobile facilities or at a customer's facility? |  | 5.4
[9 empty] | هل المختبر: |  | Does the laboratory: |  | 5.5
[9 empty] | يحدد الهيكل التنظيمي والإداري للمختبر، وتحديد مكانه في المنظمة الأم والعلاقات بين الإدارة والعمليات الفنية والخدمات المساندة؟ |  | Define the organization and management structure of the laboratory, its place in any parent organization, and the relationships between management, technical operations and support services? |  | a)
[9 empty] | يحدد المسؤولية، والصلاحية والعلاقة البينية لجميع الأفراد الذين يديرون أو ينفذون أو يتحققون من عمل يؤثر على نتائج أنشطة المختبر؟ |  | Specify the responsibility, authority and interrelationship of all personnel who manage, perform or verify work affecting the results of laboratory activities? |  | b)
[9 empty] | يوثق إجراءاته بالقدر اللازم لضمان تطبيق ثابت لأنشطة المختبر وصلاحية نتائجه؟ |  | Document its procedures to the extent necessary to ensure the consistent application of its laboratory activities and the validity of the results? |  | c)
[9 empty] | هل لدى المختبر أفراد بغض النظر عن مسؤولياتهم الأخرى لديهم السلطة والمصادر اللازمة لتنفيذ مهامهم، بما في ذلك: |  | Does the laboratory have personnel who, irrespective of other responsibilities, have the authority and resources needed to carry out their duties, including: |  | 5.6
[9 empty] | تطبيق نظام الإدارة والمحافظة عليه وتطويره؟ |  | Implementation, maintenance and improvement of the management system? |  | a)
[9 empty] | التعرف على الانحراف عن نظام الإدارة أو إجراءات تنفيذ أنشطة المختبر؟ |  | Identification of deviations from the management system or from the procedures for performing laboratory activities? |  | b)
[9 empty] | المبادرة بالأفعال لتفادي أو تقليل هذا الانحراف؟ |  | Initiation of actions to prevent or minimize such deviations? |  | c)
[9 empty] | تبليغ إدارة المختبر عن أداء نظام الإدارة وأي حاجة لتحسينه؟ |  | Reporting to laboratory management on the performance of the management system and any need for improvement? |  | d)
[9 empty] | ضمان فعالية أنشطة المختبر؟ |  | Ensuring the effectiveness of laboratory activities? |  | e)
[9 empty] | هل إدارة المختبر تضمن: |  | Does laboratory management ensure that: |  | 5.7
[9 empty] | أن الاتصالات تحدث فيما يتعلق بفعالية نظام الإدارة وأهمية تلبية متطلبات العملاء والمتطلبات الأخرى؟ |  | Communication takes place regarding the effectiveness of the management system and the importance of meeting customers' and other requirements? |  | a)
[9 empty] | الحفاظ على نزاهة نظام الإدارة عند تطبيق تغييرات في نظام الإدارة؟ |  | The integrity of the management system is maintained when changes to the management system? |  | b)
[9 empty] | متطلبات الموارد |  | Resource requirements |  | 6
[9 empty] | عام |  | General |  | 6.1
[9 empty] | هل لدى المختبر الأفراد (الموظفين)، والمرافق، والمعدات، والنظم، والخدمات المساندة، الضرورية لإدارة وأداء أنشطته؟ |  | Does the laboratory have available the personnel, facilities, equipment, systems and support services necessary to manage and perform its laboratory activities?
[9 empty] | الموظفون |  | Personnel |  | 6.2
[9 empty] | هل يتصرف جميع أفراد المختبر سواء الداخليين أو الخارجيين الذين من الممكن أن يكون لهم تأثير على أنشطة المختبر بحيادية، وهل هم ذوي كفاءة؟ وهل يعملوا وفقا لنظام إدارة المختبر؟ |  | Does all personnel of the laboratory, either internal or external, that could influence the laboratory activities act impartially, be competent and work in accordance with the laboratory's management system? |  | 6.2.1
[9 empty] | هل يوثق المختبر متطلبات الكفاءة لكل وظيفة تؤثر على نتائج نشاطه، بما في ذلك متطلبات التعليم، والتأهيل، والتدريب، والمعرفة الفنية، والمهارات، والخبرات؟ |  | Does the laboratory document the competence requirements for each function influencing the results of laboratory activities, including requirements for education, qualification, training, technical knowledge, skills and experience? |  | 6.2.2
[9 empty] | هل يتأكد المختبر أن الأفراد لديهم الكفاءة لتنفيذ أنشطة المختبر المسؤولين عنها، ولتقييم أهمية الانحرافات؟ |  | Does the laboratory ensure that the personnel have the competence to perform laboratory activities for which they are responsible and to evaluate the significance of deviations? |  | 6.2.3
[9 empty] | هل تبلغ إدارة المختبر كل موظف بواجباته ومسؤولياته وصلاحياته؟ |  | Does the management of the laboratory shall communicate to personnel their duties, responsibilities and authorities? |  | 6.2.4
[9 empty] | هل لدى المختبر إجراء (إجراءات) و يحتفظ بسجلات لـ : |  | Does the laboratory have procedure(s) and retain records for: |  | 6.2.5
[9 empty] | تحديد متطلبات الكفاءة؟ |  | Determining the competence requirements? |  | a)
[9 empty] | اختيار الأفراد؟ |  | Selection of personnel? |  | b)
[9 empty] | تدريب الأفراد؟ |  | Training of personnel? |  | c)
[9 empty] | الإشراف على الأفراد؟ |  | Supervision of personnel? |  | d)
[9 empty] | تفويض الأفراد؟ |  | Authorization of personnel? |  | e)
[9 empty] | مراقبة كفاءة الأفراد؟ |  | Monitoring competence of personnel? |  | f)
[9 empty] | هل يفوض المختبر الأفراد لتنفيذ نشاطات مخبرية محددة، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي: |  | Does the laboratory authorize personnel to perform specific laboratory activities, including but not limited to, the following: |  | 6.2.6
[9 empty] | تطوير وتعديل والتحقق والتثبت من الطرق؟ |  | Development, modification, verification and validation of methods? |  | a)
[9 empty] | تحليل النتائج، بما في ذلك بيان المطابقة أو إبداء الآراء والتفسيرات؟ |  | Analysis of results, including statements of conformity or opinions and interpretations? |  | b)
[9 empty] | تدوين (إبلاغ) ومراجعة والموافقة على إصدار النتائج؟ |  | Report, review and authorization of results? |  | c)
[9 empty] | مرافق المختبر والظروف البيئية |  | Facilities and environmental conditions |  | 6.3
[9 empty] | هل مرافق المختبر وظروفه البيئية مناسبة لأداء أنشطته؟ وهل لا تؤثر سلبا على صلاحية النتائج؟ |  | Does the facilities and environmental conditions suitable for the laboratory activities? And Does not adversely affect the validity of results? |  | 6.3.1
[9 empty] | هل يتم توثيق متطلبات مرافق المختبر وظروفه البيئية اللازمة لأداء أنشطته؟ |  | Does the requirements for facilities and environmental conditions necessary for the performance of the laboratory activities documented? |  | 6.3.2
[9 empty] | هل يقوم المختبر بمراقبة الظروف البيئية والتحكم بها وتدوينها، وفقاً للمواصفات أو الطرق أو الإجراءات ذات العلاقة، أو عندما تؤثر على صلاحية النتائج؟ |  | Does the laboratory monitor, control and record environmental conditions in accordance with relevant specifications, methods or procedures or where they influence the validity of the results? |  | 6.3.3
[9 empty] | هل يتم تنفيذ تدابير للتحكم في المرافق، ومراقبتها، ومراجعتها دوريا؟ وهل تتضمن ولا تنحصر على التالي: |  | Does measures to control facilities implemented, monitored and periodically reviewed? and Does include, but not be limited to: |  | 6.3.4
[9 empty] | دخول واستخدام الأماكن التي تؤثر على أنشطة المختبر؟ |  | Access to and use of areas affecting laboratory activities? |  | a)
[9 empty] | منع التلوث أو التداخل أو التأثير السلبي على أنشطة المختبر؟ |  | Prevention of contamination, interference or adverse influences on laboratory activities? |  | b)
[9 empty] | الفصل الفعال بين الأماكن التي تمارس فيها أنشطة المختبر المتعارضة؟ |  | effective separation between areas with incompatible laboratory activities |  | c)
[9 empty] | عندما يمارس المختبر أنشطته في مواقع أو مرافق خارجة عن سيطرته الدائمة، هل يتأكد من تلبيتها لمتطلبات المرافق والظروف البيئية المنصوص عليها في المواصفة ISO/IEC 17025؟ |  | When the laboratory performs laboratory activities at sites or facilities outside its permanent control, Does ensure that the requirements related to facilities and environmental conditions of ISO/IEC 17025 are met? |  | 6.3.5
[9 empty] | المعدات |  | Equipment |  | 6.4
[9 empty] | هل يتوفر للمختبر المعدات اللازمة للأداء الصحيح لأنشطته والتي يمكن أن تؤثر على النتائج؟ (والتي تشمل ولا تنحصر على، أدوات القياس، والبرمجيات، ومعايير القياس، والمواد المرجعية، والبيانات المرجعية، والكواشف، المواد الاستهلاكية أو الأجهزة المساعدة) |  | Does the laboratory have access to equipment (including, but not limited to, measuring instruments, software, measurement standards, reference materials, reference data, reagents, consumables or auxiliary apparatus) that is required for the correct performance of laboratory activities and that can influence the results? |  | 6.4.1
[9 empty] | في الحالات التي يستخدم فيها المختبر معدات خارج سيطرته الدائمة هل يتأكد من أن هذه المعدات تلبي متطلبات المواصفة ISO/IEC 17025؟ |  | When the laboratory uses equipment outside its permanent control, Does ensure that the requirements for equipment of ISO/IEC 17025 are met? |  | 6.4.2
[9 empty] | هل لدى المختبر إجراء للتعامل مع المعدات، ونقلها، وتخزينها، واستخدامها، وخطة صيانة للمعدات بهدف التأكد من أنها تعمل بشكل سليم ومنع تلوثها أو تلفها؟ |  | Does the laboratory have a procedure for handling, transport, storage, use and planned maintenance of equipment in order to ensure proper functioning and to prevent contamination or deterioration? |  | 6.4.3
[9 empty] | هل المختبر يتحقق من مطابقة المعدات مع المتطلبات المحددة قبل وضعها أو إعادتها للخدمة؟ |  | Does the laboratory verify that equipment conforms to specified requirements before being placed or returned into service? |  | 6.4.4
[9 empty] | هل المعدات المستخدمة في القياس قادرة على تحقيق صحة القياس و/أو قيمة الارتياب المطلوبة لإعطاء نتائج صالحة؟ |  | Does the equipment used for measurement capable of achieving the measurement accuracy and/or measurement uncertainty required to provide a valid result? |  | 6.4.5
[9 empty] | هل يتم معايرة معدات القياس عندما: - تؤثر دقة القياس وقيمة الارتياب على صحة النتائج المبلغ عنها (المدونة في التقرير)؟ - تكون معايرة معدات القياس مطلوبة لتحقيق الإسنادية المترولوجية لنتائج القياس المبلغ عنها (المدونة في التقرير)؟ |  | Does measuring equipment calibrated when: - the measurement accuracy or measurement uncertainty affects the validity of the reported results?, and/or - calibration of the equipment is required to establish the metrological traceability of the reported results? |  | 6.4.6
[9 empty] | هل المختبر يضع برنامجا للمعايرة؟ وهل يتم مراجعته وتعديله كلما لزم الأمر للحفاظ على الثقة في حالة المعايرة؟ |  | Does the laboratory establish a calibration programme?, which Does reviewed and adjusted as necessary in order to maintain confidence in the status of calibration? |  | 6.4.7
[9 empty] | هل يتم وضع بطاقة أو رمز أو تعريف على كل المعدات التي تتطلب معايرة أو لها فترة صلاحية محددة، لتمكين مستخدمها من التعرف بشكل فوري على حالة المعايرة أو فترة صلاحيتها؟ |  | Does all equipment requiring calibration or which has a defined period of validity labelled, coded or otherwise identified to allow the user of the equipment to readily identify the status of calibration or period of validity? |  | 6.4.8
[9 empty] | المعدة التي تعرضت لتحميل زائد، أو سوء تداول (تعامل)، أو التي تعطي نتائج مشكوك فيها، أو التي تبين أنها معيبة، أو أنها خارج المتطلبات المحددة، هل يتم إبعادها من الخدمة؟ وهل يتم عزل هذه المعدة لمنع استخدامها أو وضع بطاقة أو علامة واضحة عليها تفيد أنها خارج الخدمة، لحين التحقق من أنها تعمل بشكل سليم؟ وهل المختبر يفحص تأثير العيب أو الانحراف عن متطلبات معينة؟ وهل يبدأ في إدارة الأعمال الغير مطابقة؟ (أنظر 7.10) |  | Does equipment that has been subjected to overloading or mishandling, gives questionable results, or has been shown to be defective or outside specified requirements, taken out of service? Does isolated to prevent its use or clearly labelled or marked as being out of service until it has been verified to perform correctly? Does the laboratory examine the effect of the defect or deviation from specified requirements? And Does initiate the management of nonconforming work procedure (see 7.10)? |  | 6.4.9
[9 empty] | عندما تكون هناك ضرورة لإجراء تحققات بينية للحفاظ على الثقة في أداء المعدة فهل يتم إجراء هذه التحققات البينية طبقا لإجراء؟ |  | When intermediate checks are necessary to maintain confidence in the performance of the equipment, these checks Does carried out according to a procedure? |  | 6.4.10
[9 empty] | عندما تتضمن بيانات المعايرة والمواد المرجعية قيما مرجعية أو معاملات تصحيح هل المختبر يتأكد من تحديث وتطبيق معاملات التصحيح والقيم المرجعية، بشكل مناسب، لتلبية المتطلبات المحددة؟ |  | When calibration and reference material data include reference values or correction factors, Does the laboratory ensure the reference values and correction factors are updated and implemented, as appropriate, to meet specified requirements? |  | 6.4.11
[9 empty] | هل المختبر يتخذ تدابير عملية لتفادي أي تعديل ضبط غير مقصود للمعدة بناء على نتائج غير صالحة؟ |  | Does the laboratory take practicable measures to prevent unintended adjustments of equipment from invalidating results? |  | 6.4.12
[9 empty] | هل يتم الاحتفاظ بسجلات المعدات التي يمكن أن تؤثر على أنشطة المختبر؟ وهل تتضمن السجلات ما يلي، حيثما كان ممكنا: |  | Does records retained for equipment which can influence laboratory activities? Does the records include the following, where applicable: |  | 6.4.13
[9 empty] | تعريف المعدة، بما في ذلك إصدار البرمجيات وإصدار البرمجيات الثابتة؟ |  | The identity of equipment, including software and firmware version? |  | a)
[9 empty] | اسم الصانع، وتعريف الطراز، والرقم التسلسلي أو أي تعريف مميز؟ |  | The manufacturer's name, type identification, and serial number or other unique identification? |  | b)
[9 empty] | إثبات التحقق من مطابقة المعدة مع متطلبات محددة؟ |  | Evidence of verification that equipment conforms with specified requirements? |  | c)
[9 empty] | المكان الحالي للمعدة؟ |  | The current location? |  | d)
[9 empty] | تواريخ المعايرة، ونتائجها، وضبط الاعدادات، وآلية القبول، وتاريخ المعايرة القادمة أو فترة المعايرة؟ |  | Calibration dates, results of calibrations, adjustments, acceptance criteria, and the due date of the next calibration or the calibration interval? |  | e)
[9 empty] | توثيق نتائج المواد المرجعية، وآلية القبول، والتواريخ ذات العلاقة وفترة الصلاحية؟ |  | Documentation of reference materials, results, acceptance criteria, relevant dates and the period of validity? |  | f)
[9 empty] | خطة الصيانة والصيانة التي تم إجراؤها حتى تاريخه، حيثما كان مناسباً أداء المعدة؟ |  | The maintenance plan and maintenance carried out to date, where relevant to the performance of the equipment? |  | g)
[9 empty] | تفاصيل أي تلف، أو عطل، أو تعديل، أو إصلاح للمعدة؟ |  | Details of any damage, malfunction, modification to, or repair of, the equipment? |  | h)
[9 empty] | الإسنادية المترولوجية |  | Metrological traceability |  | 6.5
[9 empty] | هل المختبر ينشأ ويحافظ على الإسنادية المترولوجية لنتائج قياساته عن طريق سلسلة متصلة من المعايرات الموثقة، تساهم كل منها في ارتياب القياس، وتربطهم بمرجع مناسب؟ |  | Does the laboratory establish and maintain metrological traceability of its measurement results by means of a documented unbroken chain of calibrations, each contributing to the measurement uncertainty, linking them to an appropriate reference? |  | 6.5.1
[9 empty] | هل المختبر يتأكد من إسنادية نتائج القياس للنظام الدولي للوحدات (SI) من خلال: |  | Does the laboratory ensure that measurement results are traceable to the International System of Units (SI) through: |  | 6.5.2
[9 empty] | المعايرة بواسطة مختبر ذو كفاءة؟ |  | Calibration provided by a competent laboratory? or |  | a)
[9 empty] | القيم ذات شهادة لمواد مرجعية ذات شهادة مزودة من منتج ذو كفاءة مع تصريح للإسنادية المترولوجية للنظام الدولي لوحدات القياس SI))؟ |  | Certified values of certified reference materials provided by a competent producer with stated metrological traceability to the SI? or |  | b)
[9 empty] | التحقيق المباشر لوحدات النظام الدولي للوحدات SI)) مضمونة من خلال مقارنة مباشرة أو غير مباشرة بمعايير قياس دولية أو وطنية؟ |  | Direct realization of the SI units ensured by comparison, directly or indirectly, with national or international standards? |  | c)
[9 empty] | عندما تكون الإسنادية المترولوجية لوحدات SI)) غير ممكنة فنيا هل المختبر يثبت الإسنادية المترولوجية لمرجع مناسب مثل: |  | When metrological traceability to the SI units is not technically possible, Does the laboratory demonstrate metrological traceability to an appropriate reference, e.g.: |  | 6.5.3
[9 empty] | قيم ذات شهادة لمواد مرجعية ذات شهادة مزودة من منتج ذو كفاءة؟ |  | Certified values of certified reference materials provided by a competent producer? |  | a)
[9 empty] | نتائج إجراءات قياس مرجعية، أو طرق محددة، أو معايير قياس مجمع عليها، موصوفة بوضوح ومقبولة على أنها تقدم نتائج قياس مناسبة لغرض الاستخدام ومضمونة من خلال مقارنات مناسبة؟ |  | Results of reference measurement procedures, specified methods or consensus standards that are clearly described and accepted as providing measurement results fit for their intended use and ensured by suitable comparison? |  | b)
[9 empty] | المنتجات والخدمات المقدمة من الخارج |  | Externally provided products and services |  | 6.6
[9 empty] | هل المختبر يتأكد من استخدام المنتجات والخدمات المقدمة من الخارج التي تؤثر على أنشطة المختبر المناسبة فقط؟ عندما: |  | Does the laboratory ensure that only suitable externally provided products and services that affect laboratory activities are used?, when such products and services: |  | 6.6.1
[9 empty] | يكون القصد من إدماجها في أنشطة المختبر نفسه؟ |  | Are intended for incorporation into the laboratory’s own activities? |  | a)
[9 empty] | تقدم الخدمة جزئيا أو كليا مباشرة من المختبر للعميل، كما يتم استلامها من المزود الخارجي؟ |  | Are provided, in part or in full, directly to the customer by the laboratory, as received from the external provider? |  | b)
[9 empty] | تستخدم لدعم عمل المختبر؟ |  | Are used to support the operation of the laboratory? |  | c)
[9 empty] | هل لدى المختبر إجراء و يحتفظ بسجلات لـ: |  | Does the laboratory have a procedure and retain records for: |  | 6.6.2
[9 empty] | تعريف، ومراجعة متطلبات المختبر للمنتجات والخدمات المزودة من الخارج، والموافقة عليها؟ |  | Defining, reviewing and approving the laboratory’s requirements for externally provided products and services? |  | a)
[9 empty] | تحديد آلية التقييم، والاختيار، ومراقبة الأداء، وإعادة تقييم المزودين الخارجيين؟ |  | Defining the criteria for evaluation, selection, monitoring of performance and re-evaluation of the external providers? |  | b)
[9 empty] | ضمان أن المنتجات والخدمات المزودة من الخارج متطابقة مع متطلبات المختبر، أو عندما ينطبق المتطلبات ذات الصلة بالمواصفة ISO/IEC 17025، وذلك قبل استخدامها أو تقديمها مباشرة للعميل؟ |  | Ensuring that externally provided products and services conform to the laboratory’s established requirements, or when applicable, to the relevant requirements of ISO/IEC 17025, before they are used or directly provided to the customer? |  | c)
[9 empty] | اتخاذ أي أفعال ناشئة عن عمليات التقييم ومراقبة الأداء وإعادة تقييم مزودي الخدمات الخارجيين؟ |  | Taking any actions arising from evaluations, monitoring of performance and re-evaluations of the external providers? |  | d)
[9 empty] | هل يبلغ المختبر مقدمي الخدمة الخارجيين بمتطلباته لـ: |  | Does the laboratory communicate its requirements to external providers for: |  | 6.6.3
[9 empty] | المنتجات والخدمات المطلوب تزويدها؟ |  | The products and services to be provided? |  | a)
[9 empty] | آلية القبول؟ |  | The acceptance criteria? |  | b)
[9 empty] | الكفاءة، بما في ذلك أي مؤهلات مطلوبة للأفراد؟ |  | Competence, including any required qualification of personnel? |  | c)
[9 empty] | الأنشطة التي ينوي المختبر، أو عملاءه، أداؤها في مقر مزود الخدمة الخارجية؟ |  | Activities that the laboratory, or its customer, intends to perform at the external provider's premises? |  | d)
[9 empty] | متطلبات العمليات |  | Process requirements |  | 7
[9 empty] | مراجعة الطلبات والعطاءات والعقود |  | Review of requests, tenders and contracts |  | 7.1
[9 empty] | هل لدى المختبر إجراء لمراجعة الطلبات والعطاءات والعقود؟ وهل يضمن الإجراء ما يلي: |  | Does the laboratory have a procedure for the review of requests, tenders and contracts? Does the procedure ensure that: |  | 7.1.1
[9 empty] | أن المتطلبات محددة بشكل كاف وموثقة ومفهومة؟ |  | The requirements are adequately defined, documented and understood? |  | a)
[9 empty] | أن المختبر لديه القدرة والموارد اللازمة لتلبية المتطلبات؟ |  | The laboratory has the capability and resources to meet the requirements? |  | b)
[9 empty] | في حال استخدام مزود خارجي، تطبق المتطلبات المذكورة في 6.6 وأن يعلم المختبر العميل بأنشطة المختبر المحددة التي سيؤديها المزود الخارجي ويأخذ موافقة العميل؟ |  | Where external providers are used, the requirements of 6.6 are applied and the laboratory advises the customer of the specific laboratory activities to be performed by the external provider and gains the customer's approval? |  | c)
[9 empty] | اختيار الطرق والإجراءات المناسبة وأنها قادرة على استيفاء متطلبات العميل؟ |  | The appropriate methods or procedures are selected and are capable of meeting the customers' requirements? |  | d)
[9 empty] | هل يقوم المختبر إبلاغ العميل عندما تكون الطريقة المطلوبة من العميل غير مناسبة أو منتهية الصلاحية؟ |  | Does the laboratory inform the customer when the method requested by the customer is considered to be inappropriate or out of date? |  | 7.1.2
[9 empty] | عندما يطلب العميل بيان بالمطابقة لخصائص أو مواصفة للفحص أو المعايرة (على سبيل المثال: اجتياز/فشل، ضمن/خارج حدود السماحية) هل يتم تعريف الخصائص أو المواصفة وقاعدة القرار بشكل واضح؟ ما لم تكن قاعدة القرار متضمنة في الخصائص أو المواصفة المطلوبة هل يتم إبلاغ العميل بها، والاتفاق معه عليها؟ |  | When the customer requests a statement of conformity to a specification or standard for the test or calibration (e.g. pass/fail, in-tolerance/out-of-tolerance), the specification or standard and the decision rule Does clearly defined? Unless inherent in the requested specification or standard, the decision rule selected does communicated to, and agreed with, the customer? |  | 7.1.3
[9 empty] | هل يتم حل أي اختلاف بين الطلب أو العطاء والعقد قبل البدء بأنشطة المختبر؟ وهل كل عقد مقبولا للمختبر والعميل؟ وهل لا يشكل الانحراف المطلوب من العميل أي تأثير على نزاهة المختبر أو صلاحية النتائج؟ |  | Any differences between the request or tender and the contract does resolved before laboratory activities commence? Does each contract acceptable both to the laboratory and the customer? Deviations requested by the customer Does not impact the integrity of the laboratory or the validity of the results? |  | 7.1.4
[9 empty] | هل يتم إبلاغ العميل بأي انحراف عن العقد؟ |  | Does the customer informed of any deviation from the contract? |  | 7.1.5
[9 empty] | إذا تم تعديل العقد بعد البدء بالعمل هل يتم إعادة مراجعة العقد؟ وهل يتم إعلام (إبلاغ) جميع الأفراد المتأثرين بالتعديل بذلك؟ |  | If a contract is amended after work has commenced, Does the contract review repeated? and any amendments does communicated to all affected personnel? |  | 7.1.6
[9 empty] | هل المختبر يتعاون مع العملاء أو ممثليهم لتوضيح طلبات العميل، وكذلك في مراقبة أداء المختبر فيما يتعلق بالعمل المطلوب؟ |  | Does the laboratory cooperate with customers or their representatives in clarifying the customer's request and in monitoring the laboratory’s performance in relation to the work performed? |  | 7.1.7
[9 empty] | هل يتم حفظ سجلات المراجعة، بما في ذلك أي تغييرات هامة؟ وهل يتم حفظ سجلات المناقشات ذات العلاقة مع العميل بخصوص متطلباته أو نتائج أنشطة المختبر؟ |  | Records of reviews, including any significant changes, does retained? Does records also retained of pertinent discussions with a customer relating to the customer's requirements or the results of the laboratory activities? |  | 7.1.8
[9 empty] | اختيار الطرق والتحقق والتثبت منها |  | Selection, verification and validation of methods |  | 7.2
[9 empty] | اختيار الطرق والتحقق منها |  | Selection and verification of methods |  | 7.2.1
[9 empty] | هل المختبر يستخدم طرق وإجراءات مناسبة لجميع الأنشطة المخبرية، وكذلك -كلما كان مناسبا- لتقييم مقدار ارتياب القياس، والأساليب الإحصائية لتحليل المعلومات؟ |  | Does the laboratory use appropriate methods and procedures for all laboratory activities and, where appropriate, for evaluation of the measurement uncertainty as well as statistical techniques for analysis of data? |  | 7.2.1.1
[9 empty] | هل يتم الاحتفاظ بجميع الطرق والإجراءات والوثائق الداعمة، مثل التعليمات، والمواصفات، والكتيبات، والبيانات المرجعية ذات الصلة بأنشطة المختبر، محدثة حتى تاريخه؟ وهل هي متاحة للموظفين بشكل سهل؟ (أنظر 8.3) |  | All methods, procedures and supporting documentation, such as instructions, standards, manuals and reference data relevant to the laboratory activities, does kept up to date? and does made readily available to personnel? (see 8.3). |  | 7.2.1.2
[9 empty] | هل يتأكد المختبر من استخدام أحدث نسخة سارية المفعول للطريقة ما لم يكن ذلك غير مناسب أو ممكن؟ وعند الضرورة، هل يدعم تطبيق الطريقة بتفاصيل إضافية لضمان التطبيق الملائم؟ |  | Does the laboratory ensure that it uses the latest valid version of a method unless it is not appropriate or possible to do so? When necessary, the application of the method does supplemented with additional details to ensure consistent application? |  | 7.2.1.3
[9 empty] | عندما لا يحدد العميل الطريقة التي ستستخدم هل المختبر يختار الطريقة المناسبة وإبلاغ العميل بالطريقة التي تم اختيارها؟ ويوصى باستخدام الطرق المنشورة إما في المواصفات الدولية، أو الإقليمية، أو الوطنية، أو التي تنشر بواسطة منظمات فنية معروفة وحسنة السمعة، أو في الكتب أو المجلات العلمية ذات صلة، أو كما يحددها صانع المعدة. كما يمكن أيضا استخدام طرق مطورة أو معدلة من قبل المختبر. |  | When the customer does not specify the method to be used, does the laboratory select an appropriate method and inform the customer of the method chosen? Methods published either in international, regional or national standards, or by reputable technical organizations, or in relevant scientific texts or journals, or as specified by the manufacturer of the equipment, are recommended. Laboratory-developed or modified methods can also be used |  | 7.2.1.4
[9 empty] | هل المختبر يتحقق من إمكانية تنفيذ الطرق بشكل صحيح قبل استخدامها، لضمان إمكانية تحقيق الأداء المطلوب؟ وهل المختبر يحتفظ بسجلات التحقق؟ وإذا تم تعديل الطريقة من قبل الجهة التي أصدرتها هل يتم إعادة التحقق بالقدر اللازم؟ |  | Does the laboratory verify that it can properly perform methods before introducing them by ensuring that it can achieve the required performance? Does records of the verification retained? If the method is revised by the issuing body, does verification repeated to the extent necessary? |  | 7.2.1.5
[9 empty] | عند الحاجة لتطوير طريقة هل يتم تطويرها من خلال مهمة مخطط لها؟ وهل توكل لأفراد أكفاء لديهم الموارد المناسبة؟ ومع استمرار تطور الطريقة هل تراجع دورياً للتأكد من استمرارية تلبيتها لاحتياجات العميل؟ وهل تتم الموافقة والتفويض على أي تعديل على خطة تطوير الطريقة؟ |  | When method development is required, does this a planned activity and assigned to competent personnel equipped with adequate resources? As method development proceeds, does periodic review carried out to confirm that the needs of the customer are still being fulfilled? Does Any modifications to the development plan approved and authorized? |  | 7.2.1.6
[9 empty] | في حال وجود انحراف عن الطرق لجميع أنشطة المختبر هل يكون موثقا، ومبررا فنيا، ومفوضا به، ومقبولا من العميل؟ |  | Does deviations from methods for all laboratory activities occur only if the deviation has been documented, technically justified, authorized, and accepted by the customer? |  | 7.2.1.7
[9 empty] | التثبت من الطرق |  | Validation of methods |  | 7.2.2
[9 empty] | هل المختبر يتثبت من الطرق غير القياسية، والطرق المطورة بواسطة المختبر، والطرق القياسية المراد استخدامها خارج مجالها أو المعدلة؟ وهل يكون التثبت موسعا بقدر الضرورة لتلبية احتياجات تطبيق ما، أو مجال التطبيق؟ |  | Does the laboratory validate non-standard methods, laboratory-developed methods and standard methods used outside their intended scope or otherwise modified? Does the validation as extensive as is necessary to meet the needs of the given application or field of application? |  | 7.2.2.1
[9 empty] | عند إحداث تغييرات للطريقة المتثبت منها هل يتم تحديد تأثير هذه التغييرات؟ وإذا تبين أن هذه التغييرات تؤثر على التثبت الأصلي هل يتم التثبت من جديد؟ |  | When changes are made to a validated method, the influence of such changes does determined? and where they are found to affect the original validation, a new method validation does performed? |  | 7.2.2.2
[9 empty] | هل خصائص الأداء للطرق المتثبت منها، التي تم تقييمها للاستخدام المراد، ذات صلة باحتياجات العميل ومتناسقة مع متطلبات محددة؟ |  | The performance characteristics of validated methods, as assessed for the intended use, does relevant to the customers' needs and consistent with specified requirements? |  | 7.2.2.3
[9 empty] | هل يحتفظ المختبر بسجلات التثبت التالية: |  | Does the laboratory retain the following records of validation: |  | 7.2.2.4
[9 empty] | إجراء التثبت المستخدم؟ |  | The validation procedure used? |  | a)
[9 empty] | الخصائص الفنية للمتطلبات؟ |  | Specification of the requirements? |  | b)
[9 empty] | تحديد خصائص أداء الطريقة؟ |  | Determination of the performance characteristics of the method? |  | c)
[9 empty] | النتائج التي تم الحصول عليها؟ |  | Results obtained? |  | d)
[9 empty] | بيان عن صلاحية الطريقة، توضح صلاحيتها للاستخدام المستهدف؟ |  | A statement on the validity of the method, detailing its fitness for the intended use? |  | e)
[9 empty] | أخذ العينات |  | Sampling |  | 7.3
[9 empty] | عندما يقوم المختبر بأخذ عينات مواد أو منتجات ليتم فحصها أو معايرتها هل لدى المختبر خطة وطريقة لأخذ العينات؟ وهل تتناول طريقة أخذ العينات العوامل التي يجب السيطرة عليها لضمان صلاحية نتائج الفحوصات أو المعايرات اللاحقة؟ وهل خطة وطريقة أخذ العينات متوفرة في موقع أخذ العينات؟ وهل خطة أخذ العينات مبنية على طرق إحصائية مناسبة، كلما كان ذلك مناسبا؟ |  | Does the laboratory have a sampling plan and method when it carries out sampling of substances, materials or products for subsequent testing or calibration? Does the sampling method address the factors to be controlled to ensure the validity of subsequent testing or calibration results? Does the sampling plan and method available at the site where sampling is undertaken? Does sampling plans, whenever reasonable, be based on appropriate statistical methods? |  | 7.3.1
[9 empty] | هل طريقة أخذ العينات تصف: |  | Does the sampling method describe? |  | 7.3.2
[9 empty] | اختيار العينات أو المواقع؟ |  | The selection of samples or sites? |  | a)
[9 empty] | خطة أخذ العينات؟ |  | The sampling plan? |  | b)
[9 empty] | تحضير والتعامل مع العينة (العينات) التي تؤخذ من المادة أو المنتج للحصول على الجزء المطلوب اختباره أو معايرته؟ |  | The preparation and treatment of sample(s) from a substance, material or product to yield the required item for subsequent testing or calibration? |  | c)
[9 empty] | هل يحتفظ المختبر بسجلات بيانات أخذ العينات التي تمثل جزءا من الاختبارات أو المعايرات التي تم أخذها؟ وهل تشمل هذه السجلات ما يلي، حيثما كان ذلك مناسبا: |  | Does the laboratory retain records of sampling data that forms part of the testing or calibration that is undertaken? Does these records include, where relevant: |  | 7.3.3
[9 empty] | الإشارة إلى طريقة أخذ العينات التي استخدمت؟ |  | Reference to the sampling method used? |  | a)
[9 empty] | تاريخ وزمن أخذ العينات؟ |  | Date and time of sampling? |  | b)
[9 empty] | بيانات لتحديد ووصف العينة (مثال: العدد والكمية والاسم)؟ |  | Data to identify and describe the sample (e.g. number, amount, name)? |  | c)
[9 empty] | تحديد الأفراد الذين قاموا بأخذ العينات؟ |  | Identification of the personnel performing sampling? |  | d)
[9 empty] | تحديد المعدات التي تم استخدامها؟ |  | Identification of the equipment used? |  | e)
[9 empty] | الظروف البيئية أو ظروف النقل؟ |  | Environmental or transport conditions? |  | f)
[9 empty] | رسم بياني أو وسيلة أخرى مكافئة لتحديد موقع أخذ العينات، كلما كان مناسبا؟ |  | Diagrams or other equivalent means to identify the sampling location, when appropriate?; |  | g)
[9 empty] | الانحراف أو الإضافات أو الحذف من طريقة وخطة أخذ العينات؟ |  | Deviations, additions to or exclusions from the sampling method and sampling plan? |  | h)
[9 empty] | التعامل مع مواد الاختبار أو المعايرة |  | Handling of test or calibration items |  | 7.4
[9 empty] | هل لدى المختبر إجراء لنقل، واستلام، والتعامل مع، وحماية، وتخزين، وحفظ، وإتلاف، أو إرجاع مواد الاختبار أو المعايرة، بما في ذلك كل الاحتياطات اللازمة لحماية سلامة مواد الاختبار والمعايرة، وحماية مصالح المختبر والعميل؟ وهل يتم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي فساد، أو تلوث، أو فقدان، أو تلف المواد أثناء التعامل مع، أو نقل أو تخزين/انتظار، أو التحضير للاختبار أو المعايرة؟ و هل يتم اتباع تعليمات التعامل مع المواد المرفقة معها؟ |  | Does the laboratory have a procedure for the transportation, receipt, handling, protection, storage, retention, and disposal or return of test or calibration items, including all provisions necessary to protect the integrity of the test or calibration item, and to protect the interests of the laboratory and the customer? Does precautions taken to avoid deterioration, contamination, loss or damage to the item during handling, transporting, storing/waiting, and preparation for testing or calibration? Does handling instructions provided with the item followed? |  | 7.4.1
[9 empty] | هل لدى المختبر نظام لتعريف مواد الاختبار والمعايرة بشكل واضح؟ وهل يتم الاحتفاظ بالتعريف طوال فترة مسؤولية المختبر عن المواد؟ وهل يضمن النظام أن المواد لن يتم الخلط بينها ماديا أوحين الإشارة إليها في السجلات أو الوثائق الأخرى؟ وهل للنظام إذا كان مناسبا، تقسيمات فرعية للمواد أو مجموعة من المواد وتحويل المواد؟ |  | Does the laboratory have a system for the unambiguous identification of test or calibration items? Does the identification retained while the item is under the responsibility of the laboratory. Does the system ensure that items will not be confused physically or when referred to in records or other documents? Does the system, if appropriate, accommodate a sub-division of an item or groups of items and the transfer of items? |  | 7.4.2
[9 empty] | عند استلام مواد الاختبار أو المعايرة هل يتم تسجيل أي انحرافات عن الظروف المحددة؟ وعندما يوجد شك في ملائمة مادة الاختبار أو المعايرة، أو عندما لا تتوافق المادة مع الوصف المزود هل المختبر يستشير العميل للحصول على تعليمات إضافية قبل بدء العمل؟ وهل يتم تسجيل نتيجة هذه الاستشارة؟ وعندما يطلب العميل اختبار أو معايرة المادة مع معرفته للانحراف عن الشروط المحددة هل يتضمن تقرير المختبر بيانا بإخلاء المسؤولية موضحا فيه النتيجة التي قد تأثرت بهذا الانحراف؟ |  | Upon receipt of the test or calibration item, deviations from specified conditions does recorded? When there is doubt about the suitability of an item for test or calibration, or when an item does not conform to the description provided, does the laboratory consult the customer for further instructions before proceeding? and does record the results of this consultation? When the customer requires the item to be tested or calibrated acknowledging a deviation from specified conditions, does the laboratory include a disclaimer in the report indicating which results may be affected by the deviation? |  | 7.4.3
[9 empty] | عند الحاجة لتخزين المواد أو تهيئتها عند ظروف بيئية محددة هل يتم الحفاظ على هذه الظروف، ومراقبتها، وتسجيلها؟ |  | When items need to be stored or conditioned under specified environmental conditions, does these conditions maintained, monitored and recorded? |  | 7.4.4
[9 empty] | السجلات الفنية |  | Technical records |  | 7.5
[9 empty] | هل المختبر يتأكد من أن السجلات الفنية لكل نشاط من أنشطة المختبر تتضمن النتائج والتقرير والمعلومات الكافية لتسهيل، إن أمكن، تعريف العوامل المؤثرة على نتائج القياس وقيمة ارتياب القياس الخاصة بها، وتمكن من إعادة نشاط المختبر عند ظروف قريبة بقدر الإمكان من الظروف الأصلية؟ وهل تتضمن السجلات الفنية تاريخ نشاط المختبر وتعريف الفرد المسؤول عن كل نشاط للمختبر وللتحقق من البيانات والنتائج؟ وهل يتم تسجيل الملاحظات والبيانات والحسابات الأصلية في وقتها؟ وهل يتم تحديدها بمهمة محددة؟ |  | Does the laboratory ensure that technical records for each laboratory activity contain the results, report and sufficient information to facilitate, if possible, identification of factors affecting the measurement result and its associated measurement uncertainty and enable the repetition of the laboratory activity under conditions as close as possible to the original? Does the technical records include the date and the identity of personnel responsible for each laboratory activity and for checking data and results? Original observations, data and calculations does recorded at the time they are made? and does identifiable with the specific task? |  | 7.5.1
[9 empty] | هل المختبر يتأكد من أن التعديلات على السجلات الفنية يمكن تتبعها للإصدارات السابقة أو الملاحظات الأصلية؟ وهل يتم الاحتفاظ بكل من البيانات والملفات الأصلية والمعدلة، مبينا فيها تاريخ التغيير، وإشارة إلى البنود التي تم تغييرها والأفراد المسؤولين عن التغييرات؟ |  | Does the laboratory ensure that amendments to technical records can be tracked to previous versions or to original observations? Both the original and amended data and files does retained, including the date of alteration, an indication of the altered aspects and the personnel responsible for the alterations? |  | 7.5.2
[9 empty] | تقدير قيمة ارتياب القياس |  | Evaluation of measurement uncertainty |  | 7.6
[9 empty] | هل المختبر يحدد مصادر ارتياب القياس؟ وعند تقدير قيمة ارتياب القياس هل تؤخذ بعين الاعتبار جميع المصادر ذات الأهمية، بما في ذلك المصادر الناتجة عن أخذ العينات، باستخدام طرق تحليل مناسبة؟ |  | Does laboratories identify the contributions to measurement uncertainty? When evaluating measurement uncertainty, all contributions that are of significance, including those arising from sampling, does taken into account using appropriate methods of analysis? |  | 7.6.1
[9 empty] | هل المختبر الذي يقوم بالمعايرة، بما في ذلك المعايرة لمعداته، يقوم بتقدير قيمة ارتياب القياس لكل المعايرات؟ |  | A laboratory performing calibrations, including of its own equipment, does evaluate the measurement uncertainty for all calibrations? |  | 7.6.2
[9 empty] | هل المختبر الذي يقوم بالاختبار بتقدير قيمة ارتياب القياس؟ وعندما تعيق طريقة القياس التقييم الدقيق لقيمة ارتياب القياس هل يتم تقدير الارتياب بناء على فهم المبادئ النظرية أو الخبرة العملية لأداء الطريقة؟ |  | A laboratory performing testing does evaluate measurement uncertainty? Where the test method precludes rigorous evaluation of measurement uncertainty, does an estimation made based on an understanding of the theoretical principles or practical experience of the performance of the method? |  | 7.6.3
[9 empty] | التأكد من صحة النتائج |  | Ensuring the validity of results |  | 7.7
[9 empty] | هل لدى المختبر إجراء لمراقبة صحة النتائج؟ وهل يتم تسجيل البيانات الناتجة بطريقة تمكن من خلالها اكتشاف نمطية النتائج؟ وكلما كان ذلك ممكنا هل يتم تطبيق التقنيات الإحصائية لمراجعة النتائج؟ وهل تكون المراقبة مخطط لها ويتم مراجعتها؟ وهل تتضمن، كلما كان ذلك مناسبا ولا تقتصر على ما يلي: |  | Does the laboratory have a procedure for monitoring the validity of results? Does the resulting data recorded in such a way that trends are detectable? and, where practicable, statistical techniques does applied to review the results? This monitoring does be planned and reviewed? and does include, where appropriate, but not be limited to: |  | 7.7.1
[9 empty] | استخدام مواد مرجعية أو مواد ضبط جودة؟ |  | Use of reference materials or quality control materials? |  | a)
[9 empty] | استخدام أجهزة بديلة تم معايرتها للحصول على نتائج يمكن تتبعها؟ |  | Use of alternative instrumentation that has been calibrated to provide traceable results? |  | b)
[9 empty] | إجراء تحقق وظيفي لمعدات الاختبار والقياس؟ |  | Functional check(s) of measuring and testing equipment? |  | c)
[9 empty] | استخدام معايير تحقق أو معايير عمل مع مخططات ضبط جودة ، كلما كان ذلك ممكنا؟ |  | Use of check or working standards with control charts, where applicable? |  | d)
[9 empty] | إجراء تحققات وسطية لمعدات القياس؟ |  | Intermediate checks on measuring equipment? |  | e)
[9 empty] | تكرار الاختبارات أو المعايرات باستخدام الطرق نفسها أو طرق مختلفة؟ |  | Replicate tests or calibrations using the same or different methods? |  | f)
[9 empty] | إعادة اختبار أو معايرة مواد محتفظ بها؟ |  | Retesting or recalibration of retained items? |  | g)
[9 empty] | ربط النتائج لخصائص مختلفة للمادة؟ |  | Correlation of results for different characteristics of an item? |  | h)
[9 empty] | مراجعة نتائج (المبلغ عنها) التقارير؟ |  | Review of reported results? |  | i)
[9 empty] | المقارنات البينية للمختبرات؟ |  | intralaboratory comparisons? |  | j)
[9 empty] | اختبار عينة (عينات) مخفية؟ |  | Testing of blind sample(s)? |  | k)
[9 empty] | هل المختبر يراقب أدائه بمقارنة نتائجه بنتائج مختبرات أخرى كلما كان ذلك متوفرا ومناسبا؟ وهل تكون الرقابة مخطط لها ومراجعة؟ وهل تتضمن، ولا تقتصر على واحدة من أو كلا ما يلي: |  | Does the laboratory monitor its performance by comparison with results of other laboratories, where available and appropriate? Does this monitoring planned and reviewed? and does include, but not be limited to, either or both of the following: |  | 7.7.2
[9 empty] | المشاركة في اختبارات الكفاءة الفنية؟ |  | Participation in proficiency testing? |  | a)
[9 empty] | المشاركة في مقارنات بينية غير اختبارات الكفاءة؟ |  | Participation in interlaboratory comparisons other than proficiency testing? |  | b)
[9 empty] | هل يتم تحليل بيانات أنشطة المراقبة، واستخدامها لضبط، وكلما كان ممكنا تحسين أنشطة المختبر؟ وإذا كانت نتائج تحليل بيانات أنشطة المراقبة تقع خارج حدود الخصائص المحددة سابقا هل يتم اتخاذ فعل مناسب لمنع تدوين النتائج الخطأ في التقارير؟ |  | Data from monitoring activities does analyzed, used to control and, if applicable, improve the laboratory's activities? If the results of the analysis of data from monitoring activities are found to be outside pre-defined criteria, appropriate action does be taken to prevent incorrect results from being reported? |  | 7.7.3
[9 empty] | الإبلاغ عن النتائج (التقارير) |  | Reporting of results |  | 7.8
[9 empty] | عام |  | General |  | 7.8.1
[9 empty] | هل يتم مراجعة النتائج والموافقة عليها قبل نشرها؟ |  | Does the results reviewed and authorized prior to release? |  | 7.8.1.1
[9 empty] | هل يتم تزويد النتائج، بدقة، ووضوح، وبدون غموض، وموضوعية؟ عادة من خلال تقرير (على سبيل المثال: تقرير اختبار أو شهادة معايرة أو تقرير أخذ عينات)، وهل يتضمن كل المعلومات المتفق عليها مع العميل واللازمة لتفسير النتائج وكل المعلومات المطلوبة في الطريقة المستخدمة؟ وهل يتم حفظ جميع التقارير الصادرة كسجلات فنية؟ |  | Does the results provided accurately, clearly, unambiguously and objectively? usually in a report (e.g. a test report or a calibration certificate or report of sampling), and does include all the information agreed with the customer and necessary for the interpretation of the results and all information required by the method used?. All issued reports does retained as technical records? |  | 7.8.1.2
[9 empty] | عندما يتم الاتفاق مع العميل على تدوين النتائج بطريقة مبسطة هل تكون أي معلومات واردة في 7.8.2 إلى 7.8.7 وغير واردة بالتقرير متاحة بسهولة؟ |  | When agreed with the customer, the results may be reported in a simplified way. Any information listed in 7.8.2 to 7.8.7 that is not reported to the customer does readily available? |  | 7.8.1.3
[9 empty] | المتطلبات المشتركة للتقارير (الاختبار أو المعايرة أو أخذ العينات) |  | Common requirements for reports (test, calibration or sampling) |  | 7.8.2
[9 empty] | هل يتضمن كل تقرير المعلومات التالية على الأقل، ما لم يكن لدى المختبر أسباب مبررة لذلك، وبالتالي تخفيض أي احتمال لسوء الفهم أو سوء الاستخدام: |  | Does each report include at least the following information, unless the laboratory has valid reasons for not doing so, thereby minimizing any possibility of misunderstanding or misuse: |  | 7.8.2.1
[9 empty] | عنوان (مثل: "تقرير فحص"، أو "شهادة معايرة"، أو "تقرير أخذ عينات")؟ |  | A title (e.g. “Test Report”, “Calibration Certificate” or “Report of Sampling”)? |  | a)
[9 empty] | اسم وعنوان المختبر؟ |  | The name and address of the laboratory? |  | b)
[9 empty] | موقع إجراء أنشطة المختبر، متضمنا متى تم أداؤه في مقر العميل أو مواقع بعيدة عن المقر الدائم للمختبر أو في مقر مؤقت أو مقر متحرك؟ |  | The location of performance of the laboratory activities, including when performed at a customer facility or at sites away from the laboratory’s permanent facilities, or in associated temporary or mobile facilities? |  | c)
[9 empty] | تعريف مميز لكافة أجزاء التقرير بحيث يتم التعرف على مكونات التقرير كجزء من تقرير كامل، وتعريف واضح لنهاية التقرير؟ |  | Unique identification that all its components are recognized as a portion of a complete report and a clear identification of the end? |  | d)
[9 empty] | اسم ومعلومات الاتصال بالعميل؟ |  | The name and contact information of the customer? |  | e)
[9 empty] | تحديد الطريقة المستخدمة؟ |  | Identification of the method used? |  | f)
[9 empty] | وصف، وتحديد واضح، وكلما كان ضروريا، حالة المادة؟ |  | A description, unambiguous identification, and, when necessary, the condition of the item? |  | g)
[9 empty] | تاريخ استلام مادة (مواد) الاختبار أو المعايرة، وتاريخ أخذ العينات عندما يكون ذلك حرجا بالنسبة لصحة وتطبيق النتائج؟ |  | The date of receipt of the test or calibration item(s), and the date of sampling, where this is critical to the validity and application of the results? |  | h)
[9 empty] | تاريخ أو تواريخ أداء أنشطة المختبر؟ |  | The date(s) of performance of the laboratory activity? |  | i)
[9 empty] | تاريخ إصدار التقرير؟ |  | The date of issue of the report? |  | j)
[9 empty] | الإشارة لخطة وطريقة أخذ العينات المستخدمة بواسطة المختبر أو جهات أخرى إذا كانت تؤثر على صحة أو تطبيق النتائج؟ |  | Reference to the sampling plan and sampling method used by the laboratory or other bodies where these are relevant to the validity or application of the results? |  | k)
[9 empty] | تصريح بأن النتائج تخص فقط المواد المفحوصة أو المعايرة أو العينات التي تم أخذها؟ |  | A statement to the effect that the results relate only to the items tested, calibrated or sampled? |  | l)
[9 empty] | النتائج مع وحدات القياس كلما كان مناسبا؟ |  | The results with, where appropriate, the units of measurement? |  | m)
[9 empty] | الإضافة أو الانحراف أو الاستثناء من الطريقة؟ |  | Additions to, deviations, or exclusions from the method? |  | n)
[9 empty] | تعريف الشخص (الأشخاص) الذين صادقوا على التقرير؟ |  | Identification of the person(s) authorizing the report? |  | o)
[9 empty] | تحديد واضح عندما تكون النتائج من مزودين خارجيين؟ |  | Clear identification when results are from external providers? |  | p)
[9 empty] | هل يوجد ما يفيد بأن المختبر مسؤول عن كل المعلومات المقدمة في التقرير إلا إذا كانت مقدمة من العميل؟ وهل البيانات المقدمة من العميل معرفه بوضوح؟ وهل يتضمن التقرير نصا بإخلاء المسؤولية عندما تكون المعلومات مقدمة من العميل ويمكن أن تؤثر على صحة النتائج؟ وعندما يكون المختبر غير مسؤول عن مرحلة أخذ العينات (على سبيل المثال: تم تزويد العينة من العميل) هل يتم النص في التقرير أن النتائج تخص العينة كما تم استلامها؟ |  | Does the laboratory responsible for all the information provided in the report, except when information is provided by the customer? Does data provided by a customer clearly identified? In addition, a disclaimer does put on the report when the information is supplied by the customer and can affect the validity of results? Where the laboratory has not been responsible for the sampling stage (e.g. the sample has been provided by the customer), does state in the report that the results apply to the sample as received? |  | 7.8.2.2
[9 empty] | متطلبات خاصة لتقارير الاختبار |  | Specific requirements for test reports |  | 7.8.3
[9 empty] | بالإضافة إلى المتطلبات المنصوص عليها في 7.8.2 هل تتضمن تقارير الاختبار المعلومات التالية، كلما كان ذلك ضروريا لتفسير نتائج الاختبار: |  | In addition to the requirements listed in 7.8.2, test reports, where necessary for the interpretation of the test results, does include the following: |  | 7.8.3.1
[9 empty] | معلومات عن ظروف محددة مثل الظروف البيئية؟ |  | Information on specific test conditions, such as environmental conditions? |  | a)
[9 empty] | وكلما كان مناسبا، وجود نص بالمطابقة مع متطلبات أو خصائص فنية (أنظر )7.8.6؟ |  | Where relevant, a statement of conformity with requirements or specifications (see 7.8.6)? |  | b)
[9 empty] | وكلما كان ممكنا، تدوين ارتياب القياس بنفس وحدات قياس الكمية التي تم قياسها أو بشكل نسبي للكمية التي تم قياسها (مثل: النسبة المئوية) عندما: - تكون ذات علاقة بصحة أو تطبيق نتائج الاختبار؟ - يطلب العميل ذلك؟ أو - عندما يؤثر ارتياب القياس على المطابقة لحدود الخصائص الفنية؟ |  | Where applicable, the measurement uncertainty presented in the same unit as that of the measurand or in a term relative to the measurand (e.g. percent) when: - it is relevant to the validity or application of the test results?; - a customer's instruction so requires?, or - the measurement uncertainty affects conformity to a specification limit?; |  | c)
[9 empty] | وكلما كان مناسبا، تدوين الآراء والتفسيرات (أنظر 7.8.7)؟ |  | Where appropriate, opinions and interpretations (see 7.8.7)? |  | d)
[9 empty] | معلومات إضافية قد تكون مطلوبة من طرق محددة، أو السلطات التنظيمية، أو العملاء أو مجموعات من العملاء؟ |  | Additional information that may be required by specific methods, authorities, customers or groups? |  | e)
[9 empty] | عندما يكون المختبر مسؤولا عن أنشطة أخذ العينات هل تلبي تقارير الاختبار المتطلبات المبينة في 7.8.5 عندما يكون ذلك ضروريا لتفسير نتائج الاختبار؟ |  | Where the laboratory is responsible for the sampling activity, test reports does meet the requirements listed in 7.8.5 where necessary for the interpretation of test results? |  | 7.8.3.2
[9 empty] | متطلبات خاصة لشهادات المعايرة |  | Specific requirements for calibration certificates |  | 7.8.4
[9 empty] | هل تتضمن شهادات المعايرة، بالإضافة إلى المتطلبات الواردة في 7.8.2، البيانات التالية: |  | In addition to the requirements listed in 7.8.2, calibration certificates does include the following: |  | 7.8.4.1
[9 empty] | الارتياب في نتائج القياس، معطى بنفس وحدات الكمية المراد قياسها أو بمصطلح ذو صلة بالكمية المراد قياسها (مثال: النسبة المئوية)؟ |  | The measurement uncertainty of the measurement result presented in the same unit as that of the measurand or in a term relative to the measurand (e.g. percent)? |  | a)
[9 empty] | الظروف (مثال: الظروف البيئية) التي تمت عندها المعايرة، والتي لها تأثير على نتائج القياس؟ |  | The conditions (e.g. environmental) under which the calibrations were made that have an influence on the measurement results? |  | b)
[9 empty] | بياناً يوضح كيف أن القياسات مسندة مترولوجيا؟ |  | A statement identifying how the measurements are metrologically traceable? |  | c)
[9 empty] | النتائج قبل وبعد أي ضبط أو إصلاح، إذا كانت متوفرة؟ |  | The results before and after any adjustment or repair, if available? |  | d)
[9 empty] | كلما كان ذو ممكناً وجود نص بالمطابقة مع متطلبات أو خصائص فنية؟ (أنظر 7.8.6) |  | where relevant, a statement of conformity with requirements or specifications (see 7.8.6) |  | e)
[9 empty] | كلما كان مناسبا، تدوين الآراء والتفسيرات؟ (أنظر 7.8.7) |  | Where appropriate, opinions and interpretations (see 7.8.7)? |  | f)
[9 empty] | عندما يكون المختبر مسؤولا عن أنشطة أخذ العينات هل تلبي شهادة المعايرة المتطلبات المبينة في 7.8.5 كلما كان ضروريا لتفسير نتائج المعايرة؟ |  | Where the laboratory is responsible for the sampling activity, calibration certificates does meet the requirements listed in 7.8.5 where necessary for the interpretation of calibration results? |  | 7.8.4.2
[9 empty] | هل لا تتضمن شهادة المعايرة أو بطاقة المعايرة أي توصيات لفترة المعايرة، إلا إذا تم الاتفاق مع العميل على ذلك؟ |  | A calibration certificate or calibration label does not contain any recommendation on the calibration interval, except where this has been agreed with the customer? |  | 7.8.4.3
[9 empty] | متطلبات خاصة لتقرير أخذ العينات |  | Reporting sampling – specific requirements |  | 7.8.5
[9 empty] | عندما يكون المختبر مسؤولا عن أنشطة أخذ العينات هل يتضمن التقرير بالإضافة إلى المتطلبات الواردة في 7.8.2، كلما كان ذلك ضروريا لتفسير النتائج: |  | Where the laboratory is responsible for the sampling activity, in addition to the requirements listed in 7.8.2, reports does include the following, where necessary for the interpretation of results:
[9 empty] | تاريخ أخذ العينات؟ |  | The date of sampling? |  | a)
[9 empty] | تعريف مميز للمادة التي تم أخذ العينة منها (متضمنا اسم الصانع، أو الطراز أو النوع والأرقام التسلسلية، كلما كان ذلك مناسبا)؟ |  | Unique identification of the item or material sampled (including the name of the manufacturer, the model or type of designation and serial numbers, as appropriate)? |  | b)
[9 empty] | موقع أخذ العينات متضمنا أي رسومات أو مخططات أو صور فوتوغرافية؟ |  | The location of sampling, including any diagrams, sketches or photographs? |  | c)
[9 empty] | إشارة لخطة وطريقة أخذ العينات؟ |  | A reference to the sampling plan and sampling method? |  | d)
[9 empty] | تفاصيل أي ظروف بيئية أثناء أخذ العينات التي تؤثر على تفسير النتائج؟ |  | Details of any environmental conditions during sampling that affect the interpretation of the results? |  | e)
[9 empty] | المعلومات المطلوبة لتقدير ارتياب القياس للاختبار أو المعايرة اللاحقة؟ |  | Information required to evaluate measurement uncertainty for subsequent testing or calibration? |  | f)
[9 empty] | تقرير بيان المطابقة |  | Reporting statements of conformity |  | 7.8.6
[9 empty] | عند تدوين بيان المطابقة لخصائص فنية أو مواصفة هل المختبر يوثق قاعدة القرار المستخدمة، آخذا بالاعتبار مستوى الخطر (مثل القبول الخاطئ والرفض الخاطئ والفرضيات الإحصائية) المرتبطة بقاعدة القرار المستخدمة، وتطبيق قاعدة القرار؟ |  | When a statement of conformity to a specification or standard is provided, does the laboratory document the decision rule employed, taking into account the level of risk (such as false accept and false reject and statistical assumptions) associated with the decision rule employed, and apply the decision rule? |  | 7.8.6.1
[9 empty] | هل المختبر يقوم بتقرير (إبلاغ) بيان المطابقة بحيث يكون البيان محددا بوضوح: |  | Does the laboratory report on the statement of conformity, such that the statement clearly identifies: |  | 7.8.6.2
[9 empty] | لأي نتائج يعود بيان المطابقة؟ |  | To which results the statement of conformity applies? |  | a)
[9 empty] | أي خصائص فنية، أو مواصفات أو أجزاء منهما تم المطابقة لها أو لم يتم؟ |  | Which specifications, standards or parts thereof are met or not met? |  | b)
[9 empty] | قاعدة القرار المستخدمة (ما لم تكون متضمنة في الخصائص الفنية أو المواصفة المطلوبة)؟ |  | The decision rule applied (unless it is inherent in the requested specification or standard)? |  | c)
[9 empty] | تقرير الآراء والتفسيرات |  | Reporting opinions and interpretations |  | 7.8.7
[9 empty] | هل المختبر عندما يتم تدوين الآراء والتفسيرات، يتأكد من أنها صادرة فقط عن الأفراد المخولين بذلك؟ و هل المختبر يقوم بتوثيق الأسس التي بنيت عليها الآراء والتفسيرات؟ |  | When opinions and interpretations are expressed, does the laboratory ensure that only personnel authorized for the expression of opinions and interpretations release the respective statement? Does the laboratory document the basis upon which the opinions and interpretations have been made? |  | 7.8.7.1
[9 empty] | هل الآراء والتفسيرات الواردة في التقارير مبنية على نتائج اختبار أو معايرة المواد؟ وهل هي محددة بوضوح؟ |  | The opinions and interpretations expressed in reports does based on the results obtained from the tested or calibrated item? and does be clearly identified as such? |  | 7.8.7.2
[9 empty] | عندما يتم توصيل الآراء والتفسيرات للعميل من خلال الحوار المباشرهل يتم الاحتفاظ بسجل بهذا الحوار؟ |  | When opinions and interpretations are directly communicated by dialogue with the customer, a record of the dialogue does retained? |  | 7.8.7.3
[9 empty] | تعديل التقارير |  | Amendments to reports |  | 7.8.8
[9 empty] | عند الحاجة لتغيير، أو تعديل، أو إعادة إصدار تقرير تم إصداره مسبقاً هل يتم توضيح كل تغيير في المعلومات بوضوح، وكلما كان مناسبا، تضمين التقرير بسبب التغيير؟ |  | When an issued report needs to be changed, amended or re-issued, any change of information does clearly identified and, where appropriate, the reason for the change included in the report? |  | 7.8.8.1
[9 empty] | التعديل على التقرير بعد إصداره هل يتم فقط على شكل وثيقة إضافية، أو نقل بيانات، والتي تحمل عبارة "تعديل على التقرير، الرقم التسلسلي.... [أو كما هو محدد بطريقة أخرى]"، أو أي تعبير مكافئ؟ وهل تلبي التعديلات جميع متطلبات المواصفة ISO/IEC 17025؟ |  | Amendments to a report after issue does made only in the form of a further document, or data transfer, which includes the statement “Amendment to Report, serial number... [or as otherwise identified]”, or an equivalent form of wording Such amendments? does meet all the requirements of ISO/IEC 17025? |  | 7.8.8.2
[9 empty] | عندما يكون ضروريا إصدار تقرير جديد بشكل كامل، هل يتم تعريفه بشكل مميز؟ وهل يحتوي إشارة للتقرير الأصلي الذي حل محله؟ |  | When it is necessary to issue a complete new report, does this uniquely identified? and does contain a reference to the original that it replaces? |  | 7.8.8.3
[9 empty] | الشكاوى |  | Complaints |  | 7.9
[9 empty] | هل لدى المختبر عملية موثقة لاستلام، وتقييم، واتخاذ قرارات بالشكاوى؟ |  | Does the laboratory have a documented process to receive, evaluate and make decisions on complaints? |  | 7.9.1
[9 empty] | هل يتم توفير وصف لعملية معالجة الشكاوى لأي جهة ذات علاقة عند الطلب؟ وعند استلام الشكوى هل المختبر يتأكد فيما إذا كانت الشكوى ذات علاقة بأنشطة المختبر المسؤول عنها؟ وفي هذه الحالة هل يتم التعامل معها؟ وهل يوجد ما يفيد بأن المختبر مسؤول عن جميع القرارات على كافة مستويات عملية معالجة الشكاوى؟ |  | A description of the handling process for complaints does be available to any interested party on request? Upon receipt of a complaint, does the laboratory confirm whether the complaint relates to laboratory activities that it is responsible for? and, if so, does deal with it?. Does the laboratory responsible for all decisions at all levels of the handling process for complaints? |  | 7.9.2
[9 empty] | هل تتضمن عملية معالجة الشكاوى ما يلي كحد أدنى: |  | The process for handling complaints does include at least the following elements and methods: |  | 7.9.3
[9 empty] | وصفا لعملية استلام الشكوى، والتحقق من صحتها، والتحقيق في الشكوى، وتحديد المهام الواجب اتخاذها للاستجابة للشكوى؟ |  | Description of the process for receiving, validating, investigating the complaint, and deciding what actions are to be taken in response to it? |  | a)
[9 empty] | تتبع وتسجيل الشكاوى، متضمنا الأفعال المتخذة لحلها؟ |  | Tracking and recording complaints, including actions undertaken to resolve them? |  | b)
[9 empty] | ضمان أن الأفعال المناسبة تم اتخاذها؟ |  | Ensuring that any appropriate action is taken? |  | c)
[9 empty] | هل المختبر المستلم للشكوى مسؤول عن جمع كل المعلومات اللازمة والتحقق منها للتأكد من صحة الشكوى؟ |  | Does the laboratory receiving the complaint responsible for gathering and verifying all necessary information to validate the complaint? |  | 7.9.4
[9 empty] | وكلما كان ممكنا، هل المختبر يشعر المشتكي باستلام الشكوى، وتزويده بتقارير التقدم بمسار الشكوى ونتائجها؟ |  | Whenever possible, does the laboratory acknowledge receipt of the complaint, and provide the complainant with progress reports and the outcome? |  | 7.9.5
[9 empty] | هل يتم إبلاغ نتائج الشكوى للمشتكي، أو مراجعة الشكوى، والموافقة عليها بواسطة فرد (أفراد) غير مرتبطين بأنشطة المختبر الأصلية محل الشكوى؟ |  | The outcomes to be communicated to the complainant does made by, or reviewed and approved by, individual(s) not involved in the original laboratory activities in question? |  | 7.9.6
[9 empty] | هل يقوم المختبر بإبلاغ المشتكي رسميا بنهاية معالجة الشكوى، كلما كان ممكنا؟ |  | Whenever possible, does the laboratory give formal notice of the end of the complaint handling to the complainant? |  | 7.9.7
[9 empty] | الأعمال غير المطابقة |  | Nonconforming work |  | 7.10
[9 empty] | هل لدى المختبر إجراء؟ وهل يتم تطبيقه عندما لا يتطابق أي جانب من أنشطة المختبر أو نتائج هذا العمل مع إجراءاته الخاصة أو المتطلبات المتفق عليها مع العميل؟ (مثال: المعدات أو الظروف البيئية خارج الحدود، أو فشل نتائج المراقبة لتلبية خصائص محددة). وهل يضمن الإجراء أن: |  | Does the laboratory have a procedure? that does implement when any aspect of its laboratory activities or results of this work do not conform to its own procedures or the agreed requirements of the customer (e.g. equipment or environmental conditions are out of specified limits, results of monitoring fail to meet specified criteria)? Does the procedure ensure that: |  | 7.10.1
[9 empty] | المسؤوليات والصلاحيات لإدارة الأعمال الغير مطابقة محددة؟ |  | The responsibilities and authorities for the management of nonconforming work are defined? |  | a)
[9 empty] | الأفعال (التي تتضمن وقف أو إعادة العمل وحجز التقارير، كلما كان ضروريا) تعتمد على مستويات الخطر التي أقرها المختبر؟ |  | Actions (including halting or repeating of work and withholding of reports, as necessary) are based upon the risk levels established by the laboratory? |  | b)
[9 empty] | يتم عمل تقدير لأهمية العمل غير المطابق، بما في ذلك تحليل الأثر على النتائج السابقة؟ |  | An evaluation is made of the significance of the nonconforming work, including an impact analysis on previous results? |  | c)
[9 empty] | يتم أتخاذ قرار بخصوص قبول العمل الغير مطابق؟ |  | A decision is taken on the acceptability of the nonconforming work? |  | d)
[9 empty] | كلما كان ضروريا، إبلاغ العميل واسترجاع العمل؟ |  | Where necessary, the customer is notified and work is recalled? |  | e)
[9 empty] | مسؤولية التخويل باستئناف العمل محددة؟ |  | The responsibility for authorizing the resumption of work is defined? |  | f)
[9 empty] | هل المختبر يقوم بالاحتفاظ بسجلات الأعمال غير المطابقة والإجراءات الواردة في النقاطb) ) إلى f)) من 7.10.1؟ |  | Does the laboratory retain records of nonconforming work and actions as specified in 7.10.1, bullets (b) to (f)? |  | 7.10.2
[9 empty] | عندما يشير تقييم العمل الغير مطابق إلى إمكانية حدوثه مرة أخرى، أو أن هناك شكا في مطابقة عمليات المختبر لنظام إدارته هل المختبر ينفذ فعل تصحيحي؟ |  | Where the evaluation indicates that the nonconforming work could recur, or that there is doubt about the conformity of the laboratory's operations with its own management system, does the laboratory implement corrective action? |  | 7.10.3
[9 empty] | ضبط البيانات وإدارة المعلومات |  | Control of data and information management |  | 7.11
[9 empty] | هل المختبر قادر على الوصول إلى البيانات والمعلومات التي يحتاجها لأداء أنشطته؟ |  | Does the laboratory have access to the data and information needed to perform laboratory activities? |  | 7.11.1
[9 empty] | هل المختبر يتثبت من وظائف نظام (نظم) إدارة معلومات المختبر المستخدم لجمع، ومعالجة، وتسجيل، وإبلاغ، وتخزين أو استرجاع البيانات، قبل قيام المختبر باستخدام النظام، بما في ذلك الأداء المناسب للواجهات داخل نظام (نظم) إدارة معلومات المختبر من قبل المختبر قبل استخدامه للنظام؟ وعندما تكون هناك أي تغييرات بما في ذلك تهيئة برامج المختبر أو التعديلات على البرامج التجارية الجاهزة هل يتم تفويضها وتوثيقها والتحقق من صحتها قبل تنفيذيها؟ |  | The laboratory information management system(s) used for the collection, processing, recording, reporting, storage or retrieval of data does validate for functionality, including the proper functioning of interfaces within the laboratory information management system(s) by the laboratory before introduction? Whenever there are any changes, including laboratory software configuration or modifications to commercial off-the-shelf software, they shall be authorized, documented and validated before implementation? |  | 7.11.2
[9 empty] | هل نظام إدارة معلومات المختبر: |  | Does the laboratory information management system(s): |  | 7.11.3
[9 empty] | محميا من الدخول غير المرخص؟ |  | Be protected from unauthorized access? |  | a)
[9 empty] | محميا من العبث والفقدان؟ |  | Be safeguarded against tampering and loss? |  | b)
[9 empty] | يعمل في ظروف تتفق مع الخصائص الفنية للمزود أو المختبر أو في حالة النظم غير المحوسبة، يوفر ظروف تضمن صحة التسجيل اليدوي والنسخ؟ |  | be operated in an environment that complies with provider or laboratory specifications or, in the case of non-computerized systems, provides conditions which safeguard the accuracy of manual recording and transcription? |  | c)
[9 empty] | محتفظ به بشكل يضمن سلامة البيانات والمعلومات؟ |  | Be maintained in a manner that ensures the integrity of the data and information? |  | d)
[9 empty] | يتضمن تسجيل تعطل النظام والأفعال الفورية التصحيحية المناسبة؟ |  | Include recording system failures and the appropriate immediate and corrective actions? |  | e)
[9 empty] | عندما يدار ويحتفظ بنظام إدارة معلومات المختبر خارج موقع المختبر أو من خلال مزود خارجي هل المختبر يتأكد من أن المزود أو المشغل للنظام يلبي كل المتطلبات ذات الصلة في المواصفة ISO/IEC 17025؟ |  | When a laboratory information management system is managed and maintained off-site or through an external provider, does the laboratory ensure that the provider or operator of the system complies with all applicable requirements of ISO/IEC 17025? |  | 7.11.4
[9 empty] | هل المختبر يتأكد من أن التعليمات، والكتيبات، والبيانات المرجعية ذات الصلة بنظام (نظم) إدارة معلومات المختبر متاحة للأفراد بسهولة؟ |  | Does the laboratory ensure that instructions, manuals and reference data relevant to the laboratory information management system(s) are made readily available to personnel? |  | 7.11.5
[9 empty] | هل يتم التحقق من الحسابات ونقل البيانات بطريقة منهجية ومناسبة؟ |  | Calculations and data transfers does be checked in an appropriate and systematic manner? |  | 7.11.6
[9 empty] | متطلبات نظام الإدارة |  | Management system requirements |  | 8
[9 empty] | الخيارات |  | Options |  | 8.1
[9 empty] | عام |  | General |  | 8.1.1
[9 empty] | هل يقوم المختبر بإنشاء، وتوثيق، وتطبيق، والمحافظة على نظام إدارة قادر على دعم وإثبات التحقيق الثابت والمستمر لمتطلبات المواصفة ISO/IEC 17025 وضمان جودة نتائج المختبر؟ بالإضافة إلى تلبية متطلبات البنود 4 إلى 7 هل يقوم المختبر بتطبيق نظام إدارة طبقا للخيار A أو الخيار B؟ |  | Does the laboratory establish, document, implement and maintain a management system that is capable of supporting and demonstrating the consistent achievement of the requirements of ISO/IEC 17025 and assuring the quality of the laboratory results? In addition to meeting the requirements of Clauses 4 to 7, the laboratory does implement a management system in accordance with Option A or Option B?
[9 empty] | الخيارA |  | Option A |  | 8.1.2
[9 empty] | هل نظام إدارة المختبر يتناول ما يلي، كحد أدنى: - توثيق نظام الإدارة أنظر (8.2) - ضبط وثائق نظام الإدارة أنظر (8.3) - ضبط السجلات أنظر (8.4)، - إجراءات التعامل مع المخاطر والفرص أنظر (8.5) - التحسينات (أنظر 8.6) - الإجراءات التصحيحية (أنظر 8.7) - التدقيق الداخلي (أنظر 8.8) - مراجعات الإدارة (أنظر8.9) |  | As a minimum, the management system of the laboratory does address the following: - management system documentation (see 8.2); - control of management system documents (see 8.3); - control of records (see 8.4); - actions to address risks and opportunities (see 8.5); - improvement (see 8.6); - corrective actions (see 8.7); - internal audits (see 8.8); - management reviews (see 8.9)
[9 empty] | الخيار B |  | Option B |  | 8.1.3
[9 empty] | المختبر الذي أنشأ، ويطبق نظام إدارة وفقا لمتطلبات المواصفة ISO 9001، والقادر على دعم وإثبات الإيفاء المستمر بمتطلبات البنود 4 إلى 7، ويلبي أيضا، على الأقل، مقاصد متطلبات نظام الإدارة المحددة في 8.2 إلى .8.9 |  | A laboratory that has established and maintains a management system, in accordance with the requirements of ISO 9001, and that is capable of supporting and demonstrating the consistent fulfilment of the requirements of Clauses 4 to 7, also fulfils at least the intent of the management system requirements specified in 8.2 to 8.9
[9 empty] | توثيق نظام الإدارة (الخيار A) |  | Management system documentation (Option A) |  | 8.2
[9 empty] | هل المختبر ينشئ، ويوثق، ويحافظ على السياسات والأهداف لتحقيق أغراض المواصفة ISO/IEC 17025؟ وهل يتأكد من أن السياسات والأهداف معلومة ومطبقة على جميع المستويات التنظيمية للمختبر؟ |  | Laboratory management does establish, document, and maintain policies and objectives for the fulfilment of the purposes of ISO/IEC 17025? and does ensure that the policies and objectives are acknowledged and implemented at all levels of the laboratory organization? |  | 8.2.1
[9 empty] | هل تتناول السياسات والأهداف الكفاءة، والحيادية، والتشغيل المستمر والمتناسق للمختبر؟ |  | The policies and objectives does address the competence, impartiality and consistent operation of the laboratory? |  | 8.2.2
[9 empty] | هل إدارة المختبر تقدم دليلا على التزامها بتطوير وتطبيق نظام الإدارة والتزامها بالتحسين المستمر لفعاليته؟ |  | Laboratory management does provide evidence of commitment to the development and implementation of the management system and to continually improving its effectiveness? |  | 8.2.3
[9 empty] | جميع الوثائق، والعمليات، والأنظمة، والسجلات، ذات العلاقة بتحقيق متطلبات المواصفة ISO/IEC 17025 هل متضمنة، أو مشار إليها، أو مربوطة بنظام الإدارة؟ |  | All documentation, processes, systems, records, related to the fulfilment of the requirements of ISO/IEC 17025 does included in, referenced from, or linked to the management system? |  | 8.2.4
[9 empty] | هل لجميع الأفراد المشاركين بأنشطة المختبر إمكانية الوصول إلى أجزاء وثائق نظام الإدارة والمعلومات ذات العلاقة بمسؤولياتهم؟ |  | All personnel involved in laboratory activities does have access to the parts of the management system documentation and related information that are applicable to their responsibilities? |  | 8.2.5
[9 empty] | ضبط وثائق نظام الإدارة (الخيار A) |  | Control of management system documents (Option A) |  | 8.3
[9 empty] | هل يضبط المختبر وثائقه (الداخلية والخارجية) ذات العلاقة باستيفاء متطلبات المواصفة ISO/IEC 17025؟ |  | Does the laboratory control the documents (internal and external) that relate to the fulfilment of ISO/IEC 17025? |  | 8.3.1
[9 empty] | هل المختبر يتأكد من: |  | Does the laboratory ensure that: |  | 8.3.2
[9 empty] | أن الوثائق موافق على كفايتها وملائمتها قبل الإصدار من قبل موظفين مخولين؟ |  | Documents are approved for adequacy prior to issue by authorized personnel? |  | a)
[9 empty] | أن الوثائق يتم مراجعتها دوريا، ويتم تحديثها عند الضرورة؟ |  | Documents are periodically reviewed, and updated as necessary? |  | b)
[9 empty] | تحديد التغييرات وحالة المراجعة الحالية للوثائق؟ |  | Changes and the current revision status of documents are identified? |  | c)
[9 empty] | توفير الإصدارات ذات الصلة للوثائق ذات العلاقة في مكان الاستخدام، وعند الضرورة، يكون توزيع هذه الوثائق متحكما به؟ |  | Relevant versions of applicable documents are available at points of use and, where necessary, their distribution is controlled? |  | d)
[9 empty] | الوثائق معرفة بشكل مميز؟ |  | Documents are uniquely identified? |  | e)
[9 empty] | منع الاستعمال غير المقصود للوثائق الملغاة، وتمييز الوثائق الملغاة بشكل مناسب إذا تم حفظها لأي غرض؟ |  | The unintended use of obsolete documents is prevented, and suitable identification is applied to them if they are retained for any purpose? |  | f)
[9 empty] | ضبط السجلات (الخيار A) |  | Control of records (Option A) |  | 8.4
[9 empty] | هل المختبر ينشئ ويحتفظ بسجلات واضحة لإثبات استيفاء متطلبات المواصفة ISO/IEC 17025؟ |  | Does the laboratory establish and retain legible records to demonstrate fulfilment of the requirements in ISO/IEC 17025? |  | 8.4.1
[9 empty] | هل المختبر يطبق الضوابط المطلوبة للتعريف، والتخزين، والحماية، وعمل نسخ احتياطية، والأرشفة، والاحتفاظ، ومدة الاحتفاظ، والتخلص من سجلاته؟ وهل يقوم المختبر بالاحتفاظ بالسجلات لفترة تتفق مع التزاماته التعاقدية؟ وهل الوصول لهذه السجلات متفقا مع التزامات السرية؟ وهل السجلات متوفرة بسهولة؟ |  | Does the laboratory implement the controls needed for the identification, storage, protection, back-up, archive, retrieval, retention time, and disposal of its records? Does the laboratory retain records for a period consistent with its contractual obligations? Access to these records does consistent with the confidentiality commitments?, and records does readily available? |  | 8.4.2
[9 empty] | أفعال التعامل مع المخاطر والفرص (الخيار A) |  | Actions to address risks and opportunities (Option A) |  | 8.5
[9 empty] | هل المختبر يأخذ في الاعتبار المخاطر والفرص المصاحبة لأنشطة المختبر من أجل أن: |  | Does the laboratory consider the risks and opportunities associated with the laboratory activities in order to: |  | 8.5.1
[9 empty] | يؤكد أن نظام الإدارة يحقق النتائج المرجوة؟ |  | Give assurance that the management system achieves its intended results? |  | a)
[9 empty] | يحسن الفرص لتحقيق غاية وأهداف المختبر؟ |  | Enhance opportunities to achieve the purpose and objectives of the laboratory? |  | b)
[9 empty] | يمنع أو يقلل التأثيرات والفشل المحتمل في نشاطات المختبر؟ |  | Prevent, or reduce, undesired impacts and potential failures in the laboratory activities? |  | c)
[9 empty] | يحقق التحسينات؟ |  | Achieve improvement? |  | d)
[9 empty] | هل المختبر يخطط: |  | Does the laboratory plan: |  | 8.5.2
[9 empty] | لأفعال للتعامل مع هذه المخاطر والفرص؟ |  | Actions to address these risks and opportunities? |  | a)
[9 empty] | كيف يمكن أن: - يدمج ويكامل ويطبق هذه الأفعال في نظام إدارته؟ - يقيم فعالية هذه الأفعال؟ |  | How to: - integrate and implement these actions into its management system?; - evaluate the effectiveness of these actions?. |  | b)
[9 empty] | هل الأفعال المتخذة للتعامل مع المخاطر والفرص متناسبة مع التأثير المحتمل على صحة نتائج المختبر؟ |  | Actions taken to address risks and opportunities does proportional to the potential impact on the validity of laboratory results? |  | 8.5.3
[9 empty] | التحسينات (الخيار A) |  | Improvement (Option A) |  | 8.6
[9 empty] | هل المختبر يحدد ويختار فرصا للتحسين وأن ينفذ أي أفعال لازمة؟ |  | Does the laboratory identify and select opportunities for improvement and implement any necessary actions? |  | 8.6.1
[9 empty] | هل المختبر يسعى للحصول على تغذية راجعة، سواء كانت إيجابية أو سلبية، من عملائه؟ و هل يقوم بتحليل التغذية الراجعة واستخدامها لتطوير نظام الإدارة، وأنشطة المختبر وخدمة العميل؟ |  | Does the laboratory seek feedback, both positive and negative, from its customers? Does the feedback analyzed and used to improve the management system, laboratory activities and customer service? |  | 8.6.2
[9 empty] | الإجراءات التصحيحية (الخيار A) |  | Corrective actions (Option A) |  | 8.7
[9 empty] | هل المختبر عند حدوث حالة عدم مطابقة: |  | When a nonconformity occurs, does the laboratory: |  | 8.7.1
[9 empty] | يتفاعل مع حالة عدم المطابقة؟ وكلما كان ممكنا: - يتخذ أفعال لضبطها وتصحيحها؟ - يتعامل مع توابع حالة عدم المطابقة؟ |  | React to the nonconformity and, as applicable: - take action to control and correct it?; - address the consequences?; |  | a)
[9 empty] | يقيم الحاجة لاتخاذ فعل لإزالة سبب (أسباب) حالة عدم المطابقة، بهدف عدم إعادة حدوثها، أو حدوثها في مكان آخر وذلك: - بمراجعة وتحليل حالة عدم المطابقة؟ - بتحديد سبب عدم المطابقة؟ - بتحديد وجود حالة عدم مطابقة مشابهة، أو احتمالية حدوثها؟ |  | Evaluate the need for action to eliminate the cause(s) of the nonconformity, in order that it does not recur or occur elsewhere, by: - reviewing and analyzing the nonconformity? - determining the causes of the nonconformity? - determining if similar nonconformities exist, or could potentially occur? |  | b)
[9 empty] | ينفذ أي فعل لازم؟ |  | Implement any action needed? |  | c)
[9 empty] | يراجع فعالية أي فعل تصحيحي متخذ؟ |  | Review the effectiveness of any corrective action taken? |  | d)
[9 empty] | يقوم بتحديث المخاطر والفرص المحددة أثناء التخطيط، إذا كان ضروريا؟ |  | Update risks and opportunities determined during planning, if necessary? |  | e)
[9 empty] | يجري التغييرات في نظام الإدارة، إذا كان ضروريا؟ |  | Make changes to the management system, if necessary? |  | f)
[9 empty] | هل الأفعال التصحيحية مناسبة لتأثيرات حالات عدم المطابقة التي تم اكتشافها؟ |  | Corrective actions does appropriate to the effects of the nonconformities encountered? |  | 8.7.2
[9 empty] | هل يقوم المختبر بالاحتفاظ بسجلات كدليل على: |  | Does the laboratory retain records as evidence of: |  | 8.7.3
[9 empty] | طبيعة حالات عدم المطابقة، والسبب/الأسباب، وأي أفعال لاحقة متخذة؟ |  | The nature of the nonconformities, cause(s) and any subsequent actions taken? |  | a)
[9 empty] | نتائج أي فعل تصحيحي؟ |  | The results of any corrective action? |  | b)
[9 empty] | التدقيق الداخلي (الخيار A) |  | Internal audits (Option A) |  | 8.8
[9 empty] | هل المختبر يجري تدقيق داخلي على فترات مخططة من أجل توفير المعلومات فيما إذا كان نظام الإدارة: |  | Does the laboratory conduct internal audits at planned intervals to provide information on whether the management system: |  | 8.8.1
[9 empty] | مطابقا لـ: - المتطلبات الخاصة بالمختبر لنظام إدارته بما في ذلك أنشطة المختبر؟ - متطلبات المواصفة ISO/IEC 17025؟ |  | Conforms to: - the laboratory’s own requirements for its management system, including the laboratory activities?; - the requirements of ISO/IEC 17025?; |  | a)
[9 empty] | مطبقا بفعالية ومحافظ عليه؟ |  | Is effectively implemented and maintained? |  | b)
[9 empty] | هل المختبر: |  | Does the laboratory: |  | 8.8.2
[9 empty] | يخطط، وينشئ، ويحافظ على برنامج تدقيق داخلي، بما في ذلك التكرارية، والطرق، والمسؤوليات ومتطلبات التخطيط و(الإبلاغ) التقرير؟ وهل أن يأخذ في الاعتبار أهمية أنشطة المختبر المعنية، والتغييرات المؤثرة على المختبر، ونتائج التدقيق السابقة؟ |  | plan, establish, implement and maintain an audit programme including the frequency, methods, responsibilities, planning requirements and reporting, which does take into consideration the importance of the laboratory activities concerned, changes affecting the laboratory, and the results of previous audits? |  | a)
[9 empty] | يحدد آلية التدقيق ومجال كل تدقيق؟ |  | Define the audit criteria and scope for each audit? |  | b)
[9 empty] | يتأكد أن نتائج التدقيق تبلغ للإدارة المعنية؟ |  | Ensure that the results of the audits are reported to relevant management? |  | c)
[9 empty] | تطبيق تصحيح مناسب وأفعال تصحيحية بدون أي تأخير غير مبرر؟ |  | Implement appropriate correction and corrective actions without undue delay? |  | d)
[9 empty] | يحتفظ بسجلات كأدلة على تطبيق برنامج التدقيق ونتائج التدقيق؟ |  | Retain records as evidence of the implementation of the audit programme and the audit results? |  | e)
[9 empty] | مراجعات الإدارة (الخيار A) |  | Management reviews (Option A) |  | 8.9
[9 empty] | هل تقوم إدارة المختبر بمراجعة نظام إدارتها على فترات مخطط لها، بهدف ضمان استمرارية ملائمته، وكفايته، وفعاليته، بما في ذلك السياسات المقررة والأهداف ذات الصلة لاستيفاء متطلبات المواصفة ISO/IEC 17025؟ |  | Does the laboratory management review its management system at planned intervals, in order to ensure its continuing suitability, adequacy and effectiveness, including the stated policies and objectives related to the fulfilment of ISO/IEC 17025? |  | 8.9.1
[9 empty] | هل يتم تسجيل مدخلات مراجعة الإدارة؟ وهل تتضمن معلومات ذات علاقة بما يلي: |  | The inputs to management review does recorded? and does include information related to the following: |  | 8.9.2
[9 empty] | التغيرات في الأمور الداخلية والخارجية ذات الصلة بالمختبر؟ |  | Changes in internal and external issues that are relevant to the laboratory? |  | a)
[9 empty] | تحقيق الأهداف؟ |  | Fulfilment of objectives? |  | b)
[9 empty] | ملائمة السياسات والإجراءات؟ |  | Suitability of policies and procedures? |  | c)
[9 empty] | حالة الإجراءات من مراجعات الإدارة السابقة؟ |  | Status of actions from previous management reviews? |  | d)
[9 empty] | مخرجات التدقيق الداخلي الحديثة؟ |  | Outcome of recent internal audits? |  | e)
[9 empty] | الإجراءات التصحيحية؟ |  | Corrective actions? |  | f)
[9 empty] | التقييم بواسطة جهات خارجية؟ |  | Assessments by external bodies? |  | g)
[9 empty] | التغيرات في حجم ونوع العمل أو في مدى أنشطة المختبر؟ |  | Changes in the volume and type of the work or in the range of laboratory activities? |  | h)
[9 empty] | التغذية الراجعة من العملاء والأفراد؟ |  | Customer and personnel feedback? |  | i)
[9 empty] | الشكاوى؟ |  | Complaints? |  | j)
[9 empty] | فعالية أي تحسينات مطبقة؟ |  | Effectiveness of any implemented improvements? |  | k)
[9 empty] | كفاية وملائمة الموارد؟ |  | Adequacy of resources? |  | l)
[9 empty] | نتائج تحديد المخاطر؟ |  | Results of risk identification? |  | m)
[9 empty] | مخرجات ضمان صحة النتائج؟ |  | outcomes of the assurance of the validity of results?; and |  | n)
[9 empty] | عوامل أخرى ذات صلة، مثل مراقبة الأنشطة والتدريب؟ |  | Other relevant factors, such as monitoring activities and training? |  | o)
[9 empty] | هل يتم تسجيل مخرجات مراجعة الإدارة، والمتمثلة بكل القرارات والإجراءات ذات الصلة بما يلي كحد أدنى: |  | The outputs from the management review does record all decisions and actions related to at least: |  | 8.9.3
[9 empty] | فعالية نظام الإدارة وعملياته؟ |  | The effectiveness of the management system and its processes? |  | a)
[9 empty] | تحسين أنشطة المختبر ذات الصلة بتحقيق متطلبات المواصفة ISO/IEC 17025؟ |  | Improvement of the laboratory activities related to the fulfilment of the requirements of ISO/IEC 17025? |  | b)
[9 empty] | تزويد الموارد المطلوبة؟ |  | Provision of required resources? |  | c)
[9 empty] | أي حاجة للتغيير؟ |  | Any need for change? |  | d)

## 2- المجال للاعتماد-مختبر فحص
يرجى تعبئة المجال المطلوب اعتماده بحسب المجال المدخل على النظام مع إضافة المخولين بإجراء الفحص:
مع ملاحظة أنه في حال اختلاف المجال المدخل في هذه الوثيقة عن المجال المدخل في النظام الإلكتروني؛ يعتبر المجال المدخل على النظام الالكتروني هو الأساس
لمختبرات الفحص: | م | المواد/المنتجات المختبرة | الاختبار/ الفحص | المواصفات المستخدمة | وصف المعدات المستخدمة | المخولين بإجراء الاختبار/ الفحص | رأي المقيم | اسم المقيم